Заказчик: Администрация Артемовского городского округа,( 623780, Свердловская область, г. Артемовский, пл. Советов, д.3), предполагает осуществить путем запроса котировок выбор подрядчика на выполнение  ремонтных работ туалетных комнат.

Предмет контракта: Выполнение  ремонтных работ туалетных комнат.

Начальная (максимальная) цена контракта: 359873,86  руб. (c учетом НДС)

Обоснование цены: Начальная (максимальная) цена контракта определена  расчетным путем с применением ТЕР для определения стоимости строительства (Локальный сметный расчет  - Приложение 2).

Источник финансирования: местный бюджет

Объем работ: Работы выполняются в соответствии с техническим заданием (приложение 1) и локально- сметным расчетом (приложение 2)

Место выполнения работ: Свердловская область, г. Артёмовский, пл. Советов, д.3

Срок выполнения работ : в течение 14 (четырнадцати) дней с момента заключения контракта.

Условие: Перед началом работ подрядчик обязуется предоставить заказчику сертификаты качества на материалы, применяемые при исполнении работ.

Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходов:  цена включает в себя стоимость работы и материалов, доставку и разгрузку, с учетом уплаты налогов, таможенных пошлин, сборов, НДС, и других обязательных платежей.

Сроки и условия оплаты: безналичный расчет; в течение 10 (десяти) дней после подписания акта приемки выполненных работ.

Срок подписания муниципального контракта: не ранее, чем через 7 (семь) дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее, чем через 20 (двадцать) дней со дня подписания указанного протокола.

Котировочные заявки принимаются со дня официального опубликования извещения о

проведении запроса котировок до 17-00 час. местного времени «09» августа 2011 г. по адресу: Свердловской обл. г. Артемовский, пл. Советов, 3 , каб. 37/1

Контактный тел. (34363) 2-45-76 – Удачина Наталья Анатольевна

e-mail: moart@yandex.ru

Форма котировочной заявки  (приложение 3) и проект договора подряда (приложение 4 ) прилагаются.

В связи с  ограниченными техническими возможностями заявки, подписанные электронно-цифровой подписью, к рассмотрению не принимаются.

Первый заместитель главы Администрации

Артемовского городского округа,

исполняющий полномочия главы Администрации

Артемовского городского округа 		                                                                        С.В. Скутин

Приложение  1

Техническое задание

на выполнение ремонтных работ туалетных комнат

1.Место выполнения работ: г.Артемовский, Свердловской обл., пл.Советов , дом 3, Администрация Артемовского городского округа

2. Перечень и объем выполняемых работ:

- разборка покрытий полов из керамической плитки                                - 28  кв.м

- разборка покрытий полов цементных                                                      - 18 кв.м

- разборка кирпичных перегородок                                                            - 14 кв.м

- разборка трубопроводов диаметром 50 мм                                              - 10 м

-  разборка трубопроводов диаметром 100 мм                                          - 6 м

- демонтаж санитарных приборов (умывальников и раковин)                - 2 прибора

- демонтаж санитарных приборов (унитазов и писсуаров)                      - 4 прибора

- разборка грунта внутри здания                                                                 - 0,5 куб.м

- устройство основания под фундамент                                                     - 4 куб.м

- устройство фундаментных столбов                                                         - 1,5 куб.м

- армирование подстилающих слоев                                                           - 0,217 тн

- устройство полов бетонных                                                                      - 18 кв.м

- устройство полов из плиток                                                                      - 18 кв.м

- устройство плинтусов из плиток                                                              - 34 м

- сплошное выравнивание штукатурки                                                       - 17 кв.м

- облицовка стен плиткой                                                                             - 100 кв.м

- устройство подвесных потолков                                                               - 18 кв.м

- устройство перегородок с одинарным металлическим

каркасом плитами ЦСП                                                                             - 19 кв.м

- пробивка проемов в конструкции                                                            - 0,64 куб.м

- пробивка в кирпичных стенах отверстий диаметром 50 мм                 - 2 шт.

- пробивка в кирпичных стенах отверстий диаметром 25 мм                 - 2 шт.

- установка по месту готовых перегородок                                               - 14 кв.м

- установка блоков дверных проемов в каменных стенах                        - 1,6  кв.м

-установка блоков дверных в перегородках                                              - 4,8 кв.м

- монтаж стальных перемычек                                                                    - 0,0142 тн

- установка вентиляторов                                                                             - 2 шт.

- устройство деревянного короба                                                                - 5 кв.м

- обивка короба сталью                                                                                 - 5 кв.м

- теплоизоляция коробов                                                                              - 0,5 куб.м

- установка зонтов диаметров 500 мм                                                         - 1 шт.

- прокладка трубопроводов канализационных из

полиэтиленовых труб диаметром 50 мм                                                    - 6 м

- прокладка трубопроводов канализационных из

полиэтиленовых труб диаметром 100 мм                                                  - 18 м

-установка унитазов                                                                                       - 5 компл.

-установка умывальников                                                                              - 3 компл.

- установка писсуаров                                                                                    - 3 шт

3.Используемые материалы:

Перед началом работ подрядчик обязуется предоставить заказчику сертификаты соответствия на материалы и оборудование, применяемые при исполнении работ.

Комплектация и поставка материалов, используемых при производстве работ, осуществляется силами Подрядчика.

Цвет перегородок, облицовочной плитки согласовывается с Заказчиком.

4.Условия:

Во время проведения работ Подрядчик несет ответственность за все аварийные ситуации на объекте,   происшедшие по вине Подрядчика.

При производстве работ и после их окончания Подрядчик обязан произвести уборку помещений и транспортировку строительного мусора.

В случае порчи имущества  Заказчика при проведении работ, Подрядчик возмещает ущерб в полном объеме

5.Срок гарантии:       Гарантийный срок качества выполненных работ  2 года. При обнаружении в период гарантийного срока  недостатков, дефектов  в  результате выполненных работ Подрядчик  обязан  устранить недостатки  за свой счёт.

Приложение 3

КОТИРОВОЧНАЯ  ЗАЯВКА

Дата:

Кому :

Изучив направленный Вами запрос для проведения закупок путем запроса котировок, _______________________________________________________________________________________

( наименование организации)

_______________________________________________________________________________________

( почтовые и банковские реквизиты)

ИНН/КПП ______________________________________________________________________________

предлагает осуществить выполнение ____________________ ___________________________________

(наименование, объем выполняемых работ)

по цене * __________ руб.

Сроки  выполнения работ: _____________________________________________________

Сроки и условия  оплаты  : _____________________________________________________________

Место выполнения работ :  _______________________________________________________________

В случае принятия нашей цены, обязуемся поставить продукцию в соответствии с условиями поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг), приведенном в запросе котировок . Согласны с условиями оплаты,

указанными в запросе котировок.

До подготовки и оформления муниципального контракта настоящая заявка вместе с уведомлением о признании победителем нашей  заявки будут выполнять роль предварительного контракта (договора) между нами.

Мы признаем, что направление Вами запроса котировок и представление нами котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Должность __________________

Ф.,И.,О. ______________________

м.п.

Приложение 4

Проект

ДОГОВОР ПОДРЯДА № _____

на производство ремонтных работ входной группы

г. Артемовский "___"__________ 2011 г.

Администрация Артемовского городского округа, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице первого заместителя главы Администрации Артемовского городского округа, исполняющего полномочия главы Администрации Артемовского городского округа Скутина Сергея Владимировича, действующего на основании Устава Артемовского городского округа, с одной стороны, и ___________________, именуем___ в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________, действующ___ на основании _____________________, с другой стороны, вместе именуемые «стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить ремонт туалетных комнат, расположенных по адресу: Свердловская область, г. Артемовский, пл. Советов, д. 3 (далее – помещение),  в соответствии с условиями настоящего договора, локальным сметным расчетом (локальной сметой) на ремонтные работы, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим договором цену.

1.2. Виды ремонтных работ, выполняемых Подрядчиком, определены в локальном сметном расчете (локальной смете) № б/н от «05» июля 2011г., являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.3. Заказчик обязуется передать Подрядчику локальный сметный расчет (локальную смету), указанную в пункте 1.2 настоящего договора, в течение 5 дней с момента подписания настоящего договора.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Обязанности Подрядчика:

2.1.1. Подрядчик обязуется выполнить все работы по ремонту и внутренней отделке помещения надлежащего качества в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и сметой, указанной в пункте 1.2 настоящего договора, и сдать работу Заказчику в установленный срок.

2.1.2. Подрядчик обязан обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.

2.1.3. Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ своими силами и средствами. Работы выполняются из материалов, приобретенных Подрядчиком, за счет средств Заказчика согласно локальной смете, указанной в пункте 1.2 настоящего договора.

2.1.4. До приемки работ Подрядчик обязан вывезти принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор, а также произвести уборку помещения.

2.1.5. Подрядчик не вправе привлекать для выполнения работ по настоящему договору субподрядчиков.

2.1.6. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

2.1.7. Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, предоставленные Заказчиком, или выполнять указания последнего, если это может привести к нарушению действующих норм.

2.2. Обязанности Заказчика:

2.2.1. Обеспечить доступ Подрядчика в помещение, указанное в пункте 1.1 настоящего договора.

2.2.2. Принять выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим договором.

2.2.3. Оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим договором.

2.2.4. Не привлекать для выполнения работ, предусмотренных настоящим договором, иных лиц.

2.3. Права Заказчика:

2.3.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

2.3.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

2.3.3. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего договора, или устранить недостатки своими силами, или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

2.3.4. В любое время до сдачи ему результата работы Заказчик вправе отказаться от договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Работы, предусмотренные настоящим договором, осуществляются Подрядчиком в следующие сроки: в течение 14 календарных дней с момента подписания настоящего договора.

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ

4.1. Стоимость работ составляет_________________(______________________________) рублей, в том числе 18% НДС –____________ (______________________________) рублей.

Цена каждого вида работ устанавливается в смете, указанной в пункте 1.2 настоящего договора.

4.2. Оплата работ осуществляется в течение 10 календарных дней после подписания акта приемки выполненных работ.

4.3. Стоимость работ в течение срока действия договора изменению не подлежит.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. Заказчик обязан принять выполненные работы, за исключением случаев, когда он в соответствии с требованиями, установленными в законе, вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков в разумный срок или отказаться от исполнения договора.

Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2).

5.2. Акт приемки подписывается сторонами. При отказе от подписания акта кем-либо из сторон об этом делается отметка в акте. Основания для отказа излагаются отказавшимся лицом в акте либо для этого составляется отдельный документ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. РИСКИ

6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством.

6.2. Сторона, предоставившая материалы и оборудование, отвечает за их соответствие государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.

6.3. Подрядчик несет ответственность за произошедшую по его вине не сохранность материалов или оборудования, а также иного имущества Заказчика, находящегося в помещении, указанном в пункте 1.1 настоящего договора. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет заменить указанное имущество или при невозможности этого возместить Заказчику убытки.

6.4. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, препятствующими использованию помещения по назначению, Заказчик вправе по своему выбору:

6.4.1. Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

6.4.2. Потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

6.4.3. Устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика.

6.5. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

6.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

6.7. Возмещение убытков не освобождают сторону, нарушившую договор, от исполнения своих обязательств в натуре.

6.8. В случае просрочки исполнения Подрядчиком своей обязанности по  выполнению ремонтных работ в установленный настоящим договором срок  Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться путем переговоров.

8.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

9.3. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего договора должны направляться сторонами друг другу в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по факсу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

9.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

9.5. К настоящему договору прилагается локальный сметный расчет (локальная смета) на производство ремонтных работ.

10. АДРЕСА, ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.

Заказчик: Администрация Артемовского городского округа

623785, г. Артемовский, Свердловской области, пл. Советов, 3

ИНН 6602001531 / КПП 660201001

УФК по Свердловской области (Финансовое управление в Артемовском городском округе

л/с 02623007910, Администрация Артемовского городского округа л/с 03901030080)

р/с 40204810400000126202 в ГРКЦ  ГУ Банка России по Свердловской области

г. Екатеринбург, БИК 046577001

Первый заместитель главы Администрации

Артемовского городского округа,

исполняющий полномочия главы Администрации

Артемовского городского округа 		 ____________________/ С.В. Скутин

М.П.

Подрядчик: _______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

М.П.

Приложение 2

| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| _____________________________ |  |  |  |  |  |  | _______________________________ |  |
| " _____ " ________________ 200_ г. |  |  |  |  |  |  | "______ " _______________200_ г. |  |
|  |  |  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | на | Ремонт туалетных комнат в здании администрации г. Артемовский |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная стоимость 359873,86 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. |  |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе | Всего | В том числе |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
| Раздел 1. Разборка |  |
| 1 | ТЕРр57-02-03 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0,28 | 869,97 | 839,14 | 30,83 | 17,29 | 243,59 | 234,96 | 8,63 | 4,84 |  |
| 2 | ТЕРр57-02-04 | Разборка покрытий полов: цементных | 100 м2 покрытий | 0,18 | 3356,64 | 1335,51 | 2021,13 | 281,97 | 604,2 | 240,39 | 363,81 | 50,75 |  |
| 3 | ТЕРр55-05-01 | Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи | 100 м2 перегородок | 0,14 | 2389,72 | 1695,81 | 693,91 | 91,12 | 334,56 | 237,41 | 97,15 | 12,76 |  |
| 4 | ТЕРр65-02-01 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,1 | 822,84 | 819,41 | 3,43 | 1,92 | 82,28 | 81,94 | 0,34 | 0,19 |  |
| 5 | ТЕРр65-02-02 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,06 | 1022,77 | 1015,92 | 6,85 | 3,84 | 61,37 | 60,96 | 0,41 | 0,23 |  |
| 6 | ТЕРр65-04-01 | Демонтаж санитарных приборов: умывальников и раковин | 100 приборов | 0,02 | 621,68 | 616,11 | 5,57 | 3,12 | 12,43 | 12,32 | 0,11 | 0,06 |  |
| 7 | ТЕРр65-04-02 | Демонтаж санитарных приборов: унитазов и писсуаров | 100 приборов | 0,04 | 772,93 | 766,72 | 6,21 | 3,48 | 30,92 | 30,67 | 0,25 | 0,14 |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | 1369,35 | 898,65 | 470,7 | 68,97 |  |
| Накладные расходы | 785,42 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 616,91 |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 1 Разборка : | 2771,68 |  |  |  |  |
| 2 771,68 * 4,527 | 12547,4 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Разборка | 12547,4 |  |  |  |  |
| Раздел 2. Общестроительные работы |  |
| 8 | ТЕРр51-01-05 | Разработка грунта внутри здания в: траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м | 100 м3 грунта | 0,005 | 7247,94 | 5704,91 | 8,03 | 1,56 | 36,24 | 28,52 | 0,04 | 0,01 |  |
| 9 | ТЕР08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного Коэф-ты к позиции: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 1 м3 основания | 4 | 258,85 | 31,72 | 66,06 | 9,36 | 1035,4 | 126,88 | 264,24 | 37,44 |  |
| 10 | ТЕР06-01-001-13 | Устройство фундаментов-столбов: бетонных Коэф-ты к позиции: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,015 | 61812,95 | 8262,87 | 2708,79 | 443,58 | 927,19 | 123,94 | 40,63 | 6,65 |  |
| 11 | ТЕР06-01-015-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок Коэф-ты к позиции: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 1 т | 0,217 | 464,03 | 181,41 | 46,71 | 7,93 | 100,69 | 39,37 | 10,14 | 1,72 |  |
| 12 | ТСЦ-204-0004 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 12 мм | т | 0,217 | 4341,35 |  |  |  | 942,07 |  |  |  |  |
| 13 | ТЕР11-01-014-03 | Устройство полов бетонных толщиной: 200 мм Коэф-ты к позиции: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м2 пола | 0,18 | 10684,35 | 561,38 | 145,15 |  | 1923,18 | 101,05 | 26,13 |  |  |
| 14 | ТЕР11-01-027-03 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем Коэф-ты к позиции: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м2 покрытия | 0,18 | 10205,05 | 1698,42 | 124,24 | 47,01 | 1836,91 | 305,72 | 22,36 | 8,46 |  |
| 15 | ТЕР11-01-039-04 | Устройство плинтусов: из плиток керамических Коэф-ты к позиции: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м плинтусов | 0,34 | 4076,5 | 363,95 | 6,03 | 1,18 | 1386,01 | 123,74 | 2,05 | 0,4 |  |
| 16 | ТЕРр61-01-09 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 0,17 | 10890,15 | 1015,49 | 37,71 | 25,05 | 1851,33 | 172,63 | 6,41 | 4,26 |  |
| 17 | ТЕР15-01-019-01 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону Коэф-ты к позиции: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м2 поверхности облицовки | 1 | 11866,53 | 3392,87 | 26,49 | 13,14 | 11866,53 | 3392,87 | 26,49 | 13,14 |  |
| 18 | ТЕР10-05-011-02 | Устройство подвесных потолков: одноуровневых (П 113) Коэф-ты к позиции: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м2 потолка | 0,18 | 5134,59 | 1425,61 | 39,91 |  | 924,23 | 256,61 | 7,18 |  |  |
| 19 | ТСЦ-120-0011 | Листы гипсокартонные | м2 | 19,98 | 15 |  |  |  | 299,7 |  |  |  |  |
| 20 | ТСЦ-201-9009-2 | Профиль ППН 28х27 | м | 24,5 | 5 |  |  |  | 122,5 |  |  |  |  |
| 21 | ТСЦ-201-9009-00053 | Профиль ПП 27х60 | м | 55,08 | 11,74 |  |  |  | 646,64 |  |  |  |  |
| 22 | ТЕР10-05-001-01 прим. | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): глухих (Плитами ЦСП) Коэф-ты к позиции: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м2 перегородки за вычетом проемов | 0,19 | 4828,14 | 1440,31 | 59,71 |  | 917,35 | 273,66 | 11,34 |  |  |
| 23 | ТСЦ-120-0011 | Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм | м2 | -39,9 | 15 |  |  |  | -598,5 |  |  |  |  |
| 24 | ТСЦ-101-0781 | Плиты цементно-стружечные нешлифованные толщиной 12 мм | м2 | 39,9 | 91,82 |  |  |  | 3663,62 |  |  |  |  |
| 25 | ТЕР46-03-007-03 | Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича | 1 м3 | 0,64 | 483,54 | 155,35 | 328,19 | 39,65 | 309,47 | 99,42 | 210,05 | 25,38 |  |
| 26 | ТЕР46-03-009-08 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен: 60 см | 100 шт. | 0,02 | 4072,43 | 1256,86 | 2815,57 | 443,64 | 81,45 | 25,14 | 56,31 | 8,87 |  |
| 27 | ТЕР46-03-009-04 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен: 40 см | 100 шт. | 0,02 | 2961,2 | 869,83 | 2091,37 | 329,53 | 59,22 | 17,4 | 41,82 | 6,59 |  |
| 28 | ТЕР10-01-057-01 прим. | Установка по месту готовых перегородок в туалете Коэф-ты к позиции: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м2 деталей | 0,14 | 2641,48 | 925,74 | 453,65 | 81,19 | 369,81 | 129,6 | 63,51 | 11,37 |  |
| 29 | прайс лист | Готовые перегородки для туалетов с дверями (покрытие Dirafort) 2480/4.527/1.18=464.26 | v2 | 14 | 464,26 |  |  |  | 6499,64 |  |  |  |  |
| 30 | ТЕР10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 Коэф-ты к позиции: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м2 проемов | 0,016 | 5652,65 | 1551,79 | 1836,59 | 296,9 | 90,44 | 24,83 | 29,39 | 4,75 |  |
| 31 | ТСЦ-203-9057-33 | Блок дверной глухой с коробкой без порога, окрашенный краской "Тиккурилла" белого цвета 2070х670х75 | м2 | 1,6 | 675,5 |  |  |  | 1080,8 |  |  |  |  |
| 32 | ТЕР10-01-039-03 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 Коэф-ты к позиции: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м2 проемов | 0,048 | 3291,43 | 1670,32 | 391,31 | 76,1 | 157,99 | 80,18 | 18,78 | 3,65 |  |
| 33 | ТСЦ-203-9057-41 | Блок дверной под остекление с коробкой без порога окрашенный краской "Тиккурилла" белого цвета 2070х670х75 | м2 | 4,8 | 879,2 |  |  |  | 4220,16 |  |  |  |  |
| 34 | ТЕР09-03-015-01 | Монтаж стальных перемычки Коэф-ты к позиции: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 1 т конструкций | 0,0142 | 753,47 | 223,89 | 387,91 | 42,43 | 10,7 | 3,18 | 5,51 | 0,6 |  |
| 35 | ТСЦ-101-1646 | Швеллеры, марка стали ВСт3пс5 N 16 | т | 0,0142 | 7544,6 |  |  |  | 107,13 |  |  |  |  |
| 36 | ТЕР20-03-002-01 | Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т Коэф-ты к позиции: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 1 вентилятор | 2 | 73,84 | 62,07 | 9,31 | 1,01 | 147,68 | 124,14 | 18,62 | 2,02 |  |
| 37 | цена поставщика | Вентиляьор ОВ (600/4,527/1,18=112,32) | шт | 2 | 112,32 |  |  |  | 224,64 |  |  |  |  |
| 38 | ТЕР10-01-014-01 | Устройство деревянного короба (вентиляция) Коэф-ты к позиции: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 0,05 | 3728,88 | 897,74 | 380,11 | 64,91 | 186,44 | 44,89 | 19,01 | 3,25 |  |
| 39 | ТЕР26-01-049-02 | Обивка короба сталью Коэф-ты к позиции: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0,05 | 3581,36 | 2350,19 | 169,03 | 21,08 | 179,07 | 117,51 | 8,45 | 1,05 |  |
| 40 | ТЕР26-01-041-05 при. | Теплоизоляция коробов Коэф-ты к позиции: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 1 м3 изоляции | 0,5 | 179,54 | 144,3 | 35,24 | 6,05 | 89,77 | 72,15 | 17,62 | 3,03 |  |
| 41 | ТСЦ-104-0103-00002 | Плиты пенополистирольные | м3 | 0,5 | 835,59 |  |  |  | 417,8 |  |  |  |  |
| 42 | ТЕР20-02-009-06 | Установка зонтов диаметром: 500 мм Коэф-ты к позиции: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 1 зонт | 2 | 24,96 | 14,88 | 2,76 | 0,2 | 49,92 | 29,76 | 5,52 | 0,4 |  |
| 43 | ТСЦ-300-0282 | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 500 мм | шт. | 2 | 336,81 |  |  |  | 673,62 |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | 42836,84 | 5713,19 | 911,6 | 143,04 |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | 48268,65 | 5713,19 | 911,6 | 143,04 |  |
| Накладные расходы | 5742,46 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 3027,06 |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 2 Общестроительные работы : | 57038,17 |  |  |  |  |
| 57 038,17 * 4,527 | 258211,8 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 2 Общестроительные работы | 258211,8 |  |  |  |  |
| Раздел 3. Сантехнические работы |  |
| 44 | ТЕР16-04-001-01 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм Коэф-ты к позиции: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м трубопровода | 0,06 | 5331,98 | 1032,04 | 13,93 | 2,6 | 319,92 | 61,92 | 0,84 | 0,16 |  |
| 45 | ТЕР16-04-001-02 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм Коэф-ты к позиции: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м трубопровода | 0,18 | 8738,85 | 989,63 | 30,56 | 5,66 | 1572,99 | 178,13 | 5,5 | 1,02 |  |
| 46 | ТЕР17-01-003-01 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным Коэф-ты к позиции: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 10 комплектов | 0,5 | 690,14 | 379,98 | 48,19 | 12,41 | 345,07 | 189,99 | 24,1 | 6,21 |  |
| 48 | ТЕР17-01-001-14 | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды Коэф-ты к позиции: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 10 комплектов | 0,3 | 447,67 | 337,61 | 26,04 | 6,25 | 134,3 | 101,28 | 7,81 | 1,88 |  |
| 49 | ТСЦ-300-0554 | Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640х215х200, 670-630х240-180, 200-175 мм | шт. | 3 | 108,99 |  |  |  | 326,97 |  |  |  |  |
| 50 | ТСЦ-300-0785 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х560х150 мм | комплект | 3 | 258,71 |  |  |  | 776,13 |  |  |  |  |
| 51 | ТЕР17-01-004-01 | Установка писсуаров: настенных Коэф-ты к позиции: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 10 комплектов | 0,3 | 242,59 | 157,25 | 18,21 | 4,43 | 72,78 | 47,18 | 5,46 | 1,33 |  |
| 52 | ТСЦ-300-0531 | Писсуары полуфарфоровые и фарфоровые настенные с писсуарным краном с цельноотлитым сифоном размером 680х350х325 мм | шт | 3 | 267,14 |  |  |  | 801,42 |  |  |  |  |
| 53 | ТЕР16-04-001-02 | Прокладка вертикальной канализационной вытяжки диаметром: 100 мм Коэф-ты к позиции: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м трубопровода | 0,02 | 8738,85 | 989,63 | 30,56 | 5,66 | 174,78 | 19,79 | 0,61 | 0,11 |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | 4524,36 | 598,29 | 44,32 | 10,71 |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | 5106,62 | 598,29 | 44,32 | 10,71 |  |
| Накладные расходы | 701,57 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 429,65 |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 3 Сантехнические работы : | 6237,84 |  |  |  |  |
| 6 237,84 * 4,527 | 28238,7 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 3 Сантехнические работы | 28238,7 |  |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | 48730,55 | 7210,13 | 1426,62 | 222,72 |  |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | 54744,62 | 7210,13 | 1426,62 | 222,72 |  |
| Накладные расходы | 7229,45 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 4073,62 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: | 66047,69 |  |  |  |  |
| 66 047,69 * 4,527 | 298997,89 |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% | 5979,96 |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными | 304977,85 |  |  |  |  |
| НДС 18% | 54896,01 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 359873,86 |  |  |  |  |
|  |  | Составил: ________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |