Приложение № 2

к конкурсной документации

**Объекты водоснабжения, расположенные на территории п. Буланаш Артемовского городского округа**

**(перечень имущества и технико-экономические параметры имущества концессионного соглашения)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта права, наименование оборудования** | **Право собственности муниципального образования (запись о регистрации)** | **Основные технические характеристики (диаметр, мм; тип прокладки; износ, мощность)** | **Местонахождение (адрес)** | **Балансо-вая стоимость (рубль)** | **Амортиза-ция на****01.09.2020****(рубль)** | **Год ввода в эксплуа-тацию** |
| 1. | Сложная вещь в составе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Водопроводная сеть назначение: производствен-ное, литер 1 | Собственность: 66:02:0000000:6302-66-66/035-66/035/300/2016-749/2, 29.04.2016 | Протяженность: 51793,0 м, трубы чугунные, стальные | Россия, Свердловская область, Артемовский район, поселок Буланаш | 5 615 320,18 | 1 130 969,20 |  |
| 1.2. | Сооружение основного назначения - иловая площадка (в количестве 2-х штук), Литер:4. | Собственность: 66:02:0000000:6302-66-66/035-66/035/300/2016-749/2, 29.04.2016 | площадь 596,2кв. м | Россия, Свердловская область, Артемовский район, поселок Буланаш | 74 331,03 | 25 650,81 |  |
| 1.3. | Нежилое помещение №1 (артезианская скважина №25), Литер: 1 | Собственность: 66:02:0000000:6302-66-66/035-66/035/300/2016-749/2, 29.04.2016 | площадь 32,4 кв. м. | Россия, Свердловская область, Артемовский район, поселок Буланаш | 45 570,29 | 15 725,63 |  |
| 1.4. | Здание нежилого назначения (на-сосная станция IIподъема) с пристроенными входами и сооружением -отстойником на-сосной станции II подъема; Литер: 5, 5а, 56. | Собственность: 66:02:0000000:6302-66-66/035-66/035/300/2016-749/2, 29.04.2016 | площадь 140 кв. м. | Россия, Свердловская область, Артемовский район, поселок Буланаш | 446 282,41 | 87 157,65 |  |
| 1.5. | Сооружение ос-новного назначе-ния - забор стан-ции обезжелези-вания; Литер: 8 | Собственность: 66:02:0000000:6302-66-66/035-66/035/300/2016-749/2, 29.04.2016 | Протяженность 315м. | Россия, Свердловская область, Артемовский район, поселок Буланаш | 66 091,10 | 22 807,23 |  |
| 1.6. | Здание нежилого назначения (ко-тельная), с прист-роенной дымовой трубой. Литер 1А, 1а. | Собственность: 66:02:0000000:6302-66-66/035-66/035/300/2016-749/2, 29.04.2016 | Площадь 80,5 кв. м.Площадь 3,0 кв. м. | Россия, Свердловская область, Артемовский район, поселок Буланаш | 212 914,41 | 36 850,14 |  |
| 1.7. | Нежилое поме-щение №2 (на-сосная станция 3-й подъем). Литер: 3 | Собственность: 66:02:0000000:6302-66-66/035-66/035/300/2016-749/2, 29.04.2016 | Площадь 103,9 кв. м, | Россия, Свердловская область, Артемовский район, поселок Буланаш | 621 009,94 | 161 561,65 |  |
| 1.8. | Нежилое поме-щение №1 (на-сосная станция), Литер :3 | Собственность: 66:02:0000000:6302-66-66/035-66/035/300/2016-749/2, 29.04.2016 | площадь 57,8 кв. м | Россия, Свердловская область, Артемовский район, поселок Буланаш | 240 782,40 | 62 641,87 |  |
| 1.9. | Здание нежилого назначения (стан-ция обезжелези-вания воды II подъема) с теп-лым пристроем. Литер 2А, 2Б. | Собственность: 66:02:0000000:6302-66-66/035-66/035/300/2016-749/2, 29.04.2016 | площадь 572,1 кв. м,  | Россия, Свердловская область, Артемовский район, поселок Буланаш | 718 996,75 | 140 418,21 |  |
|  | Артезианские скважины №№ 8,24,26,27,28. Наз-начение: комму-нально-бытовое, Литер: 2, 3, 4, 5, 6 | Собственность: 66:02:0000000:6294-66-66/035-66/035/300/2016-751/2, 29.04.2016 | глубина - 100,0 м;  | Россия, Свердловская область, Артемовский район, поселок Буланаш | 217 514,64 | 76 269,81 |  |
|  | Здание нежилого назначения (на-сосная станция 24 скважины), назначение: нежилое здание. Литер:1. Этажность:1. | Собственность: 66:02:0000000:3337-66-66/035-66/035/300/2016-741/2, 29.04.2016 | площадь: общая 18,6 кв. м | Россия, Свердловская область, Артемовский район, поселок Буланаш | 21 404,23 | 5 182,12 |  |
|  | Водопроводная сеть (от стены дома № 6 по ул. Механическая до ВК № 243 по ул. Механическая, 6) | Собственность: 1(целая) 66:02:2401014:2192-66-66/035-66/999/001/2016-11488/2, 27.10.2016 | протяженность - 16,0 м. | Россия, Свердловская обл., Артемовский район, п. Буланаш | 1,00 |  |  |
|  | Водопроводные сети | Собственность: 66:02:0000000:7013-66/035/2018-2, 16.07.2018 | 42,0 | Свердловская область, Артемовский район, поселок Буланаш, водопроводная сеть, расположенная от стены дома № 15 по ул. М. Горького до ВК № 204 по ул. М. Горького, 15 | 1,00 |  |  |
|  | Водопроводные сети | Собственность: 66:02:2401011:428-66/035/2018-2, 16.07.2018 | 22,0 | Свердловская область, Артемовский район, поселок Буланаш, водопроводная сеть, расположенная от стены дома № 18 по ул. М. Горького до ВК № 124 по ул. М. Горького, 18 | 1,00 |  |  |
|  | Водопроводные сети | Собственность: 66:02:2401011:431-66/035/2018-2, 16.07.2018 | 42,00 | Свердловская область, р-н Артемовский, п. Буланаш, водопроводная сеть, располо-женная от стены дома № 16 по ул. М. Горького до ВК №179 по ул. М. Горького, 16 | 1,00 |  |  |
|  | Водопроводные сети | Собственность: 66:02:0000000:7018-66/035/2018-2, 16.07.2018 | 46,00 | Свердловская область, Артемовский район, поселок Буланаш, водопроводная сеть, расположенная от стены дома № 19 по ул. М. Горького до ВК № 179 по ул. М. Горького, 19 | 1,00 |  |  |
|  | Водопроводные сети | Собственность: 66:02:0000000:7017-66/035/2018-2, 16.07.2018 | 46,0 | Свердловская область, р-н Артемовский, п. Буланаш, водопроводная сеть, располо-женная от стены дома № 17 по ул. М. Горького до ВК № 204 по ул. М. Горького, 17 | 1,00 |  |  |
|  | Водопроводные сети | Собственность: 66:02:2401011:432-66/035/2018-2, 16.07.2018 | 6,0 | Свердловская область, р-н Артемовский, п. Буланаш, водопроводная сеть, располо-женная от стены дома № 16а по ул. М. Горького до ВК № 178а по ул. М. Горького, 16а | 1,00 |  |  |
|  | Водопроводные сети | Собственность: 66:02:2401011:429-66/035/2018-2, 16.07.2018 | 24,0 | Свердловская область, Артемовский район, поселок Буланаш, водопроводная сеть, расположенная от стены дома № 20 по ул. М. Горького до ВК № 124 по ул. М. Горького, 20 | 1,00 |  |  |
|  | Водопроводные сети | Собственность: 66:02:2401013:2011-66/035/2018-2, 16.07.2018 | 25,0 | Свердловская область, Артемовский район, поселок Буланаш, водопроводная сеть, расположенная от стены дома № 9 по ул. М Горького до ВК № 207 по ул. М. Горького, 9 | 1,00 |  |  |
|  | Водопроводные сети | Собственность: 66:02:2401011:430-66/035/2018-2, 26.07.2018 | 35,0 | Свердловская область, Артемовский район, поселок Буланаш, водопроводная сеть, расположенная от стены дома № 22 по ул. М. Горького до ВК №121 по ул. М. Горького, 22 | 1,00 |  |  |
|  | Водопроводные сети | Собственность: 66:02:2401011:2277-66/035/2018-2, 26.07.2018 | 10,0 | Свердловская область, Артемовский район, поселок Буланаш, водопроводная сеть, расположенная от стены дома № 3 по ул. Комсомольская до ВК № 313 по ул. Комсомольская, 3 | 1,00 |  |  |
|  | Водопроводные сети | Собственность: 66:02:2401016:961-66/035/2018-2, 26.07.2018 | 11,00 | Свердловская область, Артемовский район, поселок Буланаш, водопроводная сеть, расположенная от стены дома № 2а по ул. Комсомольская до ВК № 345а по ул. Комсомольская, 2а | 1,00 |  |  |
|  | Водопроводные сети | Собственность: 66:02:2401016:957-66/035/2018-2, 26.07.2018 | 9,00 | Свердловская область, Артемовский район, поселок Буланаш, водопроводная сеть, расположенная от стены дома № 2 по ул. Комсомольская до ВК № 345а по ул. Комсомольская, 2 | 1,00 |  |  |
|  | Водопроводные сети | Собственность: 66:02:2401014:2267-66/035/2018-2, 26.07.2018 | 10,0 | Свердловская область, р-н Артемовский, п. Буланаш, водопроводная сеть, располо-женная от стены дома № 1 по ул. Комсомольская до ВК № 313 по ул. Комсомольская, 1 | 1,00 |  |  |
|  | Водопроводные сети | Собственность: 66:02:2401013:2035-66/035/2018-2, 26.07.2018 | 10,0 | Свердловская область, Артемовский район, поселок Буланаш, водопроводная сеть, расположенная от стены дома № 13 по ул. Комсомольская до ВК № 286 по ул. Комсомольская, 13 | 1,00 |  |  |
|  | Водопроводные сети | Собственность: 66:02:2401001:273-66/035/2018-2, 26.07.2018 | 120,0 | Свердловская область, Артемовский район, поселок Буланаш, водопроводная сеть, расположенная от стены дома № 28 по ул. М. Горького до ВК № 139 по ул. М. Горького, 28 | 1,00 |  |  |
|  | Водопроводные сети | Собственность: 66:02:0000000:7011-66/035/2018-2, 26.07.2018 | 36,0 | Свердловская область, р-н Артемовский, п. Буланаш, водопроводная сеть, располо-женная от стены дома № 23 по ул. М. Горького до ВК № 124 по ул. М. Горького, 23 | 1,00 |  |  |
|  | Водопроводные сети | Собственность: 66:02:2401011:426-66/035/2018-2, 26.07.2018 | 59,0 | Свердловская область, Артемовский район, поселок Буланаш, водопроводная сеть, расположенная от стены дома № 26 по ул. М. Горького до ВК № 115 по ул. М. Горького, 26, | 1,00 |  |  |
|  | Водопроводные сети | Собственность: 66:02:2401011:425-66/035/2018-2, 26.07.2018 | 46,0 | Свердловская область, р-н Артемовский, п. Буланаш, водопроводная сеть, располо-женная от стены дома № 24 по ул. М. Горького до ВК № 115 по ул. М. Горького, 24 | 1,00 |  |  |
|  | Водопроводные сети | Собственность: 66:02:2401013:2013-66/035/2018-2, 26.07.2018 | 95,0 | Свердловская область, р-н Артемовский, п. Буланаш, водопроводная сеть, располо-женная от стены дома (Профилакторий) № 33а по ул. М. Горького до ВК №114 по ул. М. Горького, 33 | 1,00 |  |  |
|  | Водопроводные сети | Собственность: 66:02:0000000:7014-66/035/2018-2, 26.07.2018 | 21,0 | Свердловская область, Артемовский район, поселок Буланаш, водопроводная сеть, расположенная от стены дома № 29 по улице М. Горького до ВК № 120 по ул. М. Горького, 29 | 1,00 |  |  |
|  | Водопроводные сети | Собственность: 66:02:0000000:7010-66/035/2018-2, 26.07.2018 | 36,0 | Свердловская область, р-н Артемовский, п. Буланаш, водопроводная сеть, располо-женная от стены дома № 25 по ул. М. Горького до ВК № 124 по ул. М. Горького, 25 | 1,00 |  |  |
|  | Водопроводные сети | Собственность: 66:02:0000000:7016-66/035/2018-2, 26.07.2018 | 23,0 | Свердловская область, р-н Артемовский, п. Буланаш, водопроводная сеть, располо-женная от стены дома № 33 по ул. М. Горького до ВК № 115 по ул. М. Горького, 33 | 1,00 |  |  |
|  | Водопроводные сети | Собственность: 66:02:2401013:2041-66/035/2018-2, 26.07.2018 | 7,0 | Свердловская область, Артемовский район, поселок Буланаш, водопроводная сеть, расположенная от стены дома № 12 по ул. Комсомольская до ВК № 264 по ул. Комсомольская, 12 | 1,00 |  |  |
|  | Водопроводные сети | Собственность: 66:02:2401013:2034-66/035/2018-2, 26.07.2018 | 16,0 | Свердловская область, Артемовский район, поселок Буланаш, водопроводная сеть, расположенная от стены дома № 11 по ул. Комсомольская до ВК № 286 по ул. Комсомольская, 11 | 1,00 |  |  |
|  | Водопроводные сети | Собственность: 1(целая), 66:02:2401014:2306-66/035/2018-2, 17.05.2018 | 9,0 | Россия, Свердловская область, Артемовский район, п. Буланаш, водопроводная сеть, расположенная от стены дома № 1 по ул. М. Горького до ВК № 300 по ул. М. Горького, 1 | 1,00 |  |  |
|  | Водопроводные сети | Собственность: 1(целая), 66:02:2401014:2315-66/035/2018-2, 17.05.2018 | 60,0 | Свердловская область, Артемовский район, поселок Буланаш, водопроводная сеть, расположенная от стены дома № 4 по ул. М. Горького до ВК № 206 по ул. М. Горького, 4 | 1,00 |  |  |
|  | Водопроводные сети | Собственность: 1(целая), 66:02:2401014:2317-66/035/2018-2, 17.05.2018 | 15,0 | Свердловская область, Артемовский район, поселок Буланаш, водопроводная сеть, расположенная от стены дома (Поликлиника) № За по ул. М. Горького до ВК №301 по ул. М. Горького, За | 1,00 |  |  |
|  | Водопроводные сети | Собственность: 1(целая), 66:02:2401014:2313-66/035/2018-2, 17.05.2018 | 20,0 | Свердловская область, Артемовский район, поселок Буланаш, водопроводная сеть, расположенная от стены дома № 2 по ул. М. Горького до ВК № 302 по ул. М. Горького, 2 | 1,00 |  |  |
|  | Водопроводные сети | Собственность: 1(целая), 66:02:2401014:2318-66/035/2018-2, 17.05.2018 | 16,0 | Свердловская область, Артемовский район, поселок Буланаш, водопроводная сеть, расположенная от стены дома № 3 по ул. М. Горького до ВК № 299 по ул. М. Горького, 3 | 1,00 |  |  |
|  | Водопроводные сети | Собственность: 1(целая), 66:02:2401016:969-66/035/2018-2, 17.05.2018 | 25,0 | Свердловская область, Артемовский район, поселок Буланаш, водопроводная сеть, расположенная от стены дома № 32 по ул. Кутузова до ВК № 381 по ул. Кутузова, 32 | 1,00 |  |  |
|  | Водопроводные сети | Собственность: 1(целая), 66:02:2401016:970-66/035/2018-2, 17.05.2018 | 8,0 | Свердловская область, Артемовский район, поселок Буланаш, водопроводная сеть, расположенная от стены дома № 33 по ул. Кутузова до ВК № 377 по ул. Кутузова, 33 | 1,00 |  |  |
|  | Водопроводные сети | Собственность: 1(целая), 66:02:0000000:7019-66/035/2018-2, 26.07.2018 | 46,0 | Свердловская область, Артемовский район, поселок Буланаш, водопроводная сеть, расположенная от стены дома № 21 по ул. М. Горького до ВК № 179 по ул. М. Горького, 21 | 1,00 |  |  |
|  | Водопроводные сети | Собственность: 1(целая), 66:02:2401016:955-66/035/2018-2, 26.07.2018 | 10,0 | Свердловская область, Артемовский район, поселок Буланаш, водопроводная сеть, расположенная от стены дома № 4а по ул. Комсомольская до ВК № 345 по ул. Комсомольская, 4а | 1,00 |  |  |
|  | Водопроводные сети | Собственность: 1(целая), 66:02:0000000:7012-66/035/2018-2, 26.07.2018 | 50,0 | Свердловская область, Артемовский район, поселок Буланаш, водопроводная сеть, расположенная от стены дома (ОВП №3 (29а)) №31 по ул. М. Горького до ВК № 119 по ул. М. Горького, 31 | 1,00 |  |  |
|  | Водопроводные сети | Собственность: 1(целая), 66:02:2401016:956-66/035/2018-2, 26.07.2018 | 11,0 | Свердловская область, Артемовский район, поселок Буланаш, водопроводная сеть, расположенная от стены дома № 4 по ул. Комсомольская до ВК № 345 по ул. Комсомольская, 4 | 1,00 |  |  |
|  | Водопроводные сети | Собственность: 66:02:2401014:2335-66/035/2018-2, 07.05.2018 | 19,0 | Свердловская область, Артемовский район, поселок Буланаш, водопроводная сеть, расположенная от стены дома №27 по ул. Кутузова до ВК №374 по ул. Кутузова, 27 | 1,00 |  |  |
|  | Водопроводные сети | Собственность: 66:02:2401014:2334-66/035/2018-2, 07.05.2018 | 30,0 | Свердловская область, Артемовский район, поселок Буланаш, водопроводная сеть, расположенная от стены дома №21 по ул. Кутузова до ВК №353 по ул. Кутузова, 21 | 1,00 |  |  |
|  | Водопроводные сети | Собственность: 66:02:2401014:2328-66/035/2018-2, 07.05.2018 | 9,0 | Свердловская область, р-н Артемовский, п. Буланаш, водопроводная сеть, располо-женная от стены дома №1 по ул. Механическая до ВК №238 по ул. Механическая, 1 | 1,00 |  |  |
|  | Водопроводные сети | Собственность: 66:02:2401016:966-66/035/2018-2, 07.05.2018 | 8,0 | Свердловская область, Артемовский район, поселок Буланаш, водопроводная сеть, расположенная от стены дома №21 по ул. Механическая до ВК № 379 по ул. Механическая, 20 | 1,00 |  |  |
|  | Водопроводные сети | Собственность: 66:02:2401014:2324-66/035/2018-2, 07.05.2018 | 7,0 | Свердловская область, р-н Артемовский, п. Буланаш, водопроводная сеть, располо-женная от стены дома №25 по ул. Кутузова до ВК № 357 по ул. Кутузова, 25 | 1,00 |  |  |
|  | Водопроводные сети | Собственность: 66:02:2401016:968-66/035/2018-2, 07.05.2018 | 30,0 | Свердловская область, Артемовский район, поселок Буланаш, водопроводная сеть, расположенная от стены дома №37 по ул. Кутузова до ВК №380 по ул. Кутузова, 37 | 1,00 |  |  |
|  | Водопроводные сети |  Собственность: 66:02:2401014:2397-66/035/2018-2, 26.04.2018 | 24,0 | Свердловская область, Артемовский район, поселок Буланаш, водопроводная сеть, расположенная от стены дома №27 по ул. Театральная до ВК №312 по ул. Театральная, 27 | 1,00 |  |  |
|  | Водопроводные сети | Собственность: 66:02:2401014:2394-66/035/2018-2, 26.04.2018 | 15,0 | Свердловская область, Артемовский район, поселок Буланаш, водопроводная сеть, расположенная от стены дома №6 по ул. Театральная до ВК №196 по ул. Театральная, 6 | 1,00 |  |  |
|  | Водопроводные сети | Собственность: 66:02:2401014:2319-66/035/2018-2, 26.04.2018  | 5,0 | Свердловская область, Артемовский район, поселок Буланаш, водопроводная сеть, расположенная от стены дома №26 по ул. Кутузова до ВК №370 по ул. Кутузова, 26 | 1,00 |  |  |
|  | Водопроводные сети | Собственность: 66:02:2401014:2396-66/035/2018-2, 26.04.2018  | 15,0 | Свердловская область, р-н Артемовский, п. Буланаш, водопроводная сеть, располо-женная от стены дома №7а по ул. Театральная до ВК №196 по ул. Театральная, 7а | 1,00 |  |  |
|  | Водопроводные сети | Собственность: 66:02:2401014:2266-66/035/2018-2, 26.04.2018  | 10,0 | Свердловская область, р-н Артемовский, п. Буланаш, водопроводная сеть, располо-женная от стены дома №1 по ул. Театральная до ВК №192 по ул. Театральная, 1 | 1,00 |  |  |
|  | Водопроводные сети |  Собственность: 66:02:2401014:2393-66/035/2018-2, 26.04.2018  | 15,0 | Свердловская область, Артемовский район, поселок Буланаш, водопроводная сеть, расположенная от стены дома №5а по ул. Театральная до ВК №196 по ул. Театральная, 5а | 1,00 |  |  |
|  | Водопроводные сети |  Собственность: 66:02:2401014:2320-66/035/2018-2, 26.04.2018 | 65,0 | Свердловская область, Артемовский район, поселок Буланаш, водопроводная сеть, расположенная от стены дома №24 по ул. Кутузова до ВК №352 по ул. Кутузова, 24 | 1,00 |  |  |
|  | Водопроводные сети |  Собственность: 66:02:2401014:2395-66/035/2018-2, 26.04.2018  | 10,0 | Свердловская область, Артемовский район, поселок Буланаш, водопроводная сеть, расположенная от стены дома №3 по ул. Театральная до ВК №195 по ул. Театральная, 3 | 1,00 |  |  |
|  | Водопроводные сети |  Собственность: 66:02:2401016:973-66/035/2018-2, 28.04.2018  | 7,0 | Свердловская область, Артемовский район, поселок Буланаш, водопроводная сеть, расположенная от стены дома №28 по ул. Кутузова до ВК №381а по ул. Кутузова, 28 | 1,00 |  |  |
|  | Водопроводные сети |  Собственность: 66:02:2401016:972-66/035/2018-2, 28.04.2018  | 10,0 | Свердловская область, Артемовский район, поселок Буланаш, водопроводная сеть, расположенная от стены дома №30 по ул. Кутузова до ВК №381а по ул. Кутузова, 30 | 1,00 |  |  |
|  | Водопроводные сети |  Собственность: 66:02:2401016:971-66/035/2018-2, 28.04.2018 | 20,0 | Свердловская область, Артемовский район, поселок Буланаш, водопроводная сеть, расположенная от стены дома №31 по ул. Кутузова до ВК №372а по ул. Кутузова, 31 | 1,00 |  |  |
|  | Водопроводные сети |  Собственность: 66:02:2401014:2333-66/035/2018-2, 28.04.2018 | 7,0 | Свердловская область, Артемовский район, поселок Буланаш, водопроводная сеть, расположенная от стены дома №29 по ул. Кутузова до ВК №373а по ул. Кутузова, 29 | 1,00 |  |  |
|  | Водопроводные сети |  Собственность: 66:02:2401016:967-66/035/2018-2, 28.04.2018 | 9,0 | Свердловская область, Артемовский район, поселок Буланаш, водопроводная сеть, расположенная от стены дома №22 по ул. Механическая до ВК №379 по ул. Механическая, 22 | 1,00 |  |  |
|  | Водопроводные сети |  Собственность: 66:02:2401014:2312-66/035/2018-2, 30.05.2018 | 26,0 | Свердловская область, Артемовский район, поселок Буланаш, водопроводная сеть, расположенная от стены дома №5 по ул. М. Горького до ВК №206 по ул. М. Горького, 5 | 1,00 |  |  |
|  | Водопроводные сети | Собственность: 66:02:2401014:2316-66/035/2018-2, 30.05.2018  | 26,0 | Свердловская область, Артемовский район, поселок Буланаш, водопроводная сеть, расположенная от стены дома №7 по ул. М. Горького до ВК №206 по ул. М. Горького, 7 | 1,00 |  |  |
|  | Водопроводные сети | Собственность: 66:02:2401012:286-66/035/2018-2, 30.05.2018  | 60,0 | Свердловская область, Артемовский район, поселок Буланаш, водопроводная сеть, расположенная от стены дома (ЦВР №27) №8 по ул. М. Горького до ВК №203 по ул. М. Горького, 8 | 1,00 |  |  |
|  | Водопроводные сети | Собственность: 66:02:2401011:427-66/035/2018-2, 30.05.2018  | 42,0 | Свердловская область, Артемовский район, поселок Буланаш, водопроводная сеть, расположенная от стены дома №14 по ул. М. Горького до ВК №179а по ул. М. Горького, 14 | 1,00 |  |  |
|  | Водопроводные сети | Собственность: 66:02:2401014:2314-66/035/2018-2, 30.05.2018  | 10,0 | Свердловская область, Артемовский район, поселок Буланаш, водопроводная сеть, расположенная от стены дома №6 по ул. М. Горького до ВК №201 по ул. М. Горького, 6 | 1,00 |  |  |
|  | Водопроводные сети | Собственность: 66:02:2401012:280-66/035/2018-2, 30.05.2018  | 36,0 | Свердловская область, Артемовский район, поселок Буланаш, водопроводная сеть, расположенная от стены дома №12 по ул. М. Горького до ВК №204 по ул. М. Горького, 12 | 1,00 |  |  |
|  | Водопроводные сети | Собственность: 66:02:2401013:2010-66/035/2018-2, 30.05.2018   | 7,0 | Свердловская область, Артемовский район, поселок Буланаш, водопроводная сеть, расположенная от стены дома №11 по ул. М. Горького до ВК №203а по ул. М. Горького, 11 | 1,00 |  |  |
|  | Водопроводные сети | Собственность: 66:02:2401013:2021-66/035/2018-2, 30.05.2018  | 6,0 | Свердловская область, Артемовский район, поселок Буланаш, водопроводная сеть, расположенная от стены дома №13 по ул. М. Горького до ВК 203а по ул. М. Горького, 13 | 1,00 |  |  |
|  | Водопроводные сети | Собственность: 66:02:2401012:281-66/035/2018-2, 30.05.2018 | 36,0 | Свердловская область, Артемовский район, поселок Буланаш, водопроводная сеть, расположенная от стены дома №10 по ул. М. Горького до ВК №204 по ул. М. Горького, 10 | 1,00 |  |  |
|  | Водопроводные сети | Собственность: 66:02:2401016:974-66/035/2018-2, 30.05.2018 | 7,0 | Свердловская область, Артемовский район, поселок Буланаш, водопроводная сеть, расположенная от стены дома №35 по ул. Кутузова до ВК №377 по ул. Кутузова, 35 | 1,00 |  |  |
|  | Водопроводные сети | Собственность: 66:02:2401013:2045-66/035/2018-2, 27.07.2018 | 14,0 | Свердловская область, Артемовский район, поселок Буланаш, водопроводная сеть, расположенная от стены дома (ДОУ д/с №30) №14а по ул. Комсомольская до ВК №74 по ул. Комсомольская, 14а | 1,00 |  |  |
|  | Водопроводные сети | Собственность: 66:02:2401013:2036-66/035/2018-2, 27.07.2018 | 30,0 | Свердловская область, р-н Артемовский, п. Буланаш, водопроводная сеть, расположенная от стены дома (ДОУ д/с №12) №10а по ул. Комсомольская до ВК №126 по ул. Комсомольская, 10а | 1,00 |  |  |
|  | Водопроводные сети | Собственность: 66:02:2401014:2275-66/035/2018-2, 27.07.2018 | 50,0 | Свердловская область, Артемовский район, поселок Буланаш, водопроводная сеть, расположенная от стены дома (ОУ школа №8) №7 по ул. Комсомольская до ВК №297, 298 по ул. Комсомольская, 7 | 1,00 |  |  |
|  | Водопроводные сети | Собственность: 66:02:0000000:7033-66/035/2018-2, 27.07.2018 | 35,0 | Свердловская область, Артемовский район, поселок Буланаш, водопроводная сеть, расположенная от стены дома №8 по ул. Комсомольская до ВК №287а по ул. Комсомольская, 8 | 1,00 |  |  |
|  | Водопроводные сети | Собственность: 66:02:2401013:2031-66/035/2018-2, 27.07.2018 | 20,0 | Свердловская область, Артемовский район, поселок Буланаш, водопроводная сеть, расположенная от стены дома №17 по ул. Комсомольская до ВК №283 по ул. Комсомольская, 17 | 1,00 |  |  |
|  | Водопроводные сети | Собственность: 66:02:2401013:2033-66/035/2018-2, 27.07.2018 | 20,0 | Свердловская область, Артемовский район, поселок Буланаш, водопроводная сеть, расположенная от стены дома №15 по ул. Комсомольская до ВК №283 по ул. Комсомольская,15 | 1,00 |  |  |
|  | Водопроводные сети | Собственность: 66:02:2401013:2056-66/035/2018-2, 27.07.2018 | 20,0 | Свердловская область, Артемовский район, поселок Буланаш, водопроводная сеть, расположенная от стены дома №16 по ул. Комсомольская до ВК №129 по ул. Комсомольская,16 | 1,00 |  |  |
|  | Водопроводные сети | Собственность: 66:02:2401013:2050-66/035/2018-2, 27.07.2018 | 11,0 | Свердловская область, Артемовский район, поселок Буланаш, водопроводная сеть, расположенная от стены дома №19 по ул. Комсомольская до ВК №282 по ул. Комсомольская, 19 | 1,00 |  |  |
|  | Водопроводные сети | Собственность: 66:02:2401014:2274-66/035/2018-2, 27.07.2018  | 25,0 | Свердловская область, Артемовский район, поселок Буланаш, водопроводная сеть, расположенная от стены дома №6 по ул. Комсомольская до ВК №298а по ул. Комсомольская, 6 | 1,00 |  |  |
|  | Водопроводные сети | Собственность: 66:02:2401013:2037-66/035/2018-2, 27.07.2018 | 30,0 | Свердловская область, р-н Артемовский, п. Буланаш, водопроводная сеть, располо-женная от стены дома №10 по ул. Комсомольская до ВК №283 по ул. Комсомольская, 10 | 1,00 |  |  |
|  | Водопроводные сети | Собственность: 66:02:2401013:2048-66/035/2018-2, 27.07.2018 | 14,0 | Свердловская область, Артемовский район, поселок Буланаш, водопроводная сеть, расположенная от стены дома №14 по ул. Комсомольская до ВК №131 по ул. Комсомольская, 14 | 1,00 |  |  |
|  | Водопроводные сети | Собственность: 66:02:2401013:2053-66/035/2018-2, 27.07.2018 | 30,0 | Свердловская область, Артемовский район, поселок Буланаш, водопроводная сеть, расположенная от стены дома (ЖС кооператив) №9 по ул. Комсомольская до ВК №287 по ул. Комсомольская, 9 | 1,00 |  |  |
|  | Водопроводные сети | Собственность: 66:02:2401013:2012-66/035/2018-2, 30.07.2018 | 20,0 | Свердловская область, Артемовский район, поселок Буланаш, водопроводная сеть, расположенная от стены дома №27 по ул. М. Горького до ВК №122 по ул. М. Горького, 27 | 1,00 |  |  |

**Перечень оборудования**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта права, наименование оборудования** | **Право собственности муниципального образования (запись о регистрации)** | **Основные технические характеристики (диаметр, мм; тип прокладки; износ, мощность)** | **Место-нахождение (адрес)** | **Балансовая стоимость (рубль)** | **Амортизация на****01.09.2020****(рубль)** | **Год ввода в эксплуатацию** |
| 1 | Насос WILO 65/270, место установки 3 подъем |  | 270 м3/час, напор 65м,  эл.мощность 37 кВт   |  | 72 650,34 | 72 650,34 |  |
| 2 | Насос Д 320/50 №2, место установки 3 подъем |  | 320 м3/час, напор 50 м,  эл.мощность  75 кВт |  | 44 788,14 | 44 788,14 |  |
| 3 | Насос двустороннего входа жидкости типа Д-320-50 |  | 320 м3/час, напор 50 м,  эл.мощность  75 кВт |  | 96 000,00 | 96 000,00 |  |
| 4 | Насос К 20/30 № 6, место установки 2 подъем |  | 20м3/час, напор 30м,  эл.мощность 4 кВт |  | 3 114,41 | 3 114,41 |  |
| 5 | Насос К 20/30 № 5, место установки 2 подъем |  | 20м3/час, напор 30м,  эл.мощность 4 кВт |  | 3 114,41 | 3 114,41 |  |
| 6 | Насос К 20/30 № 4,место установки 2 подъем |  | 20м3/час, напор 30м,  эл.мощность 4 кВт |  | 3 114,41 | 3 114,41 |  |
| 7 | Насос К 20/30 № 3, место установки 2 подъем |  | 20м3/час, напор 30м,  эл.мощность 4 кВт |  | 3 114,41 | 3 114,41 |  |
| 8 | Насос К 20/30 № 2, место установки 2 подъем |  | 20м3/час, напор 30м,  эл.мощность 4 кВт |  | 3 114,41 | 3 114,41 |  |
| 9 | Насос К 150-125-315 2 подъем |  |  315м3/час, напор 32м,  эл.мощность 33,5 кВт   |  | 18 686,44 | 18 686,44 |  |
| 10 | Насос К 200-150-315, место установки 2 подъем |  | 315м3/час, напор 32м,  эл.мощность 37 кВт |  | 34 703,39 | 34 703,39 |  |
| 11 | Насос К 200-150-315 №2, место установки 2 подъем |  | 315м3/час, напор 32м,  эл.мощность 37 кВт |  | 24 292,10 | 24 292,10 |  |
| 12 | Насос К 320/30, место установки 2 подъем |  | 300 м3/час, напор 39 м,  эл.мощность  47 кВт  |  | 40 402,54 | 40 402,54 |  |
| 13 | Насос К 80\*50\*200, место установки 2 подъем |  | 50м3/час, напор 50м,  эл.мощность 15 кВт   |  | 8 483,05 | 8 483,05 |  |
| 14 | Насос КМ 100\*80\*160, место установки 2 подъем |  | 100 м3/час, напор 32 м,  эл.мощность 12 кВт  |  | 10 062,74 | 10 062,74 |  |
| 15 | Насос ЭЦВ 10-160-35, место установки скважина № 27 |  | 160м3/час, напор 35м,   эл.мощность 22 кВт   |  | 53 820,00 | 53 820,00 |  |
| 16 | Насос центробежный консольный типа К 200-150- 315 |  | 315м3/час, напор 32м,  эл.мощность 37 кВт |  | 96 000,00 | 96 000,00 |  |
| 17 | Погружной глубинный насос 2ЭЦВ 12-210-55 |  | 210м3/час, напор 55м,   эл.мощность 45 кВт  |  | 206 531,86 | 195 058,00 |  |
| 18 | Насос ЭЦВ 12-160-65 нро |  | 160м3/час, напор 65м,   эл.мощность  45 кВт   |  | 125 000,00 | 125 000,00 |  |
| 19 | Насос 1К 150-125-315 |  | 200м3/час, напор 32м,   эл.мощность  30 кВт  |  | 99 775,00 | 31 179,75 |  |
| 20 | Насос 3ЭЦВ 12-210-55 нро |  | 210м3/час, напор 55м,   эл.мощность  45 кВт  |  | 263 822,00 | 49 466,61 |  |
| 21 | Агрегат 3ЭЦВ 12-210-55 нро |  | 210м3/час, напор 55м,   эл.мощность  45 кВт  |  | 210 792,00 | 39 523,50 |  |
| 22 | Агрегат 2 ЭЦВ 12-250-35 нро |  | 250м3/час, напор 35м,   эл.мощность 37 кВт  |  | 187 000,00 | 38 958,30 |  |
| 23 | Насос КМ 100\*80\*160, с эл. Двигателем 15/3000ЛГМ |  | 100м3/час, напор 32м,   эл.мощность 15 кВт  |  | 45 800,00 | 7 633,36 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Концедент:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **Концессионер:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Субъект Российской Федерации - Свердловская область:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |