АКТ
проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов

г. Артемовский	«____» ________________ 2022 г.

Комиссия, образованная постановлением Администрации Артемовского городского округа от 26.05.2022 № 494-ПА «О создании Комиссии по проверке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии на территории Артемовского городского округа к отопительному периоду 2022-2023 годов»

в составе:

председатель комиссии – Миронов А.И. – заместитель главы Артемовского городского округа;

члены комиссии:
– Исаков А.В. – начальник Управления по городскому хозяйству и жилью Администрации Артемовского городского округа;
(указываются 3-5 членов Комиссии из утвержденного состава в зависимости от места нахождения объектов теплоснабжения)
– _______________________________________________________________________;
– _______________________________________________________________________;
– _______________________________________________________________________;
– представитель Уральского управления Ростехнадзора (по согласованию):
 _________________________________________________________________________

в соответствии с Программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 года, утвержденной постановлением Администрации Артемовского городского округа от 26.05.2022 № 494-ПА в период с __________________ по ______________ в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду
_________________________________________________________________________
(полное наименование организации)
_________________________________________________________________________

С проведение проверки ознакомлен:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

№ п/п	Наименование объекта	Адрес объекта
1.
2.

В соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 24 апреля 2013 года за № 28269

№ п/п	Проверяемые вопросы	Выполнения условия	Выполнение условия
1	Наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении	Выполнено / Не выполнено/ Не требуется (выбирается один из указанных вариантов)	Указывается документ, подтверждающий выполнение условия
2	Готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;	Выполнено / Не выполнено/ Не требуется (выбирается один из указанных вариантов)	Указывается документ, подтверждающий выполнение условия
3	Соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами	Выполнено / Не выполнено/ Не требуется (выбирается один из указанных вариантов)	Указывается документ, подтверждающий выполнение условия
4	Наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии	Выполнено / Не выполнено/ Не требуется (выбирается один из указанных вариантов)	Указывается документ, подтверждающий выполнение условия
5	Функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб
5.1.	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и его заместителя, а также в структурных подразделениях.	Выполнено / Не выполнено/ Не требуется (выбирается один из указанных вариантов)	Указывается документ, подтверждающий выполнение условия
5.2	Приказ о назначении ответственного за электрохозяйство организации (подразделений) и его заместителя	Выполнено / Не выполнено/ Не требуется (выбирается один из указанных вариантов)	Указывается документ, подтверждающий выполнение условия
5.3	Приказ о назначении лица, ответственного за газовое хозяйство (для котельных, использующих газ в качестве основного топлива)	Выполнено / Не выполнено/ Не требуется (выбирается один из указанных вариантов)	Указывается документ, подтверждающий выполнение условия
5.4	Протоколы проверки знаний (аттестации), правил работы в электроустановках	Выполнено / Не выполнено/ Не требуется (выбирается один из указанных вариантов)	Указывается документ, подтверждающий выполнение условия
5.5	Утвержденный перечень эксплуатационной документации	Выполнено / Не выполнено/ Не требуется (выбирается один из указанных вариантов)	Указывается документ, подтверждающий выполнение условия
5.6	Инструкции по эксплуатации тепловых энергоустановок и сетей, а также должностные инструкции на рабочих местах и инструкции по охране труда согласно утверждённому перечню	Выполнено / Не выполнено/ Не требуется (выбирается один из указанных вариантов)	Указывается документ, подтверждающий выполнение условия
5.7	Распорядительный документ об утверждении норм обеспечения средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой персонала котельных и тепловых сетей	Выполнено / Не выполнено/ Не требуется (выбирается один из указанных вариантов)	Указывается документ, подтверждающий выполнение условия
5.9	Утверждённый перечень комплектации инструментами и оснасткой, необходимых для производства работ	Выполнено / Не выполнено/ Не требуется (выбирается один из указанных вариантов)	Указывается документ, подтверждающий выполнение условия
5.10	Утверждённый перечень комплектации оперативно-диспетчерского персонала средствами связи, инструментами и оснасткой	Выполнено / Не выполнено/ Не требуется (выбирается один из указанных вариантов)	Указывается документ, подтверждающий выполнение условия
5.11	Утверждённый перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей на котельных и тепловых сетях.	Выполнено / Не выполнено/ Не требуется (выбирается один из указанных вариантов)	Указывается документ, подтверждающий выполнение условия
5.12	Оперативный план тушения пожара на котельной.	Выполнено / Не выполнено/ Не требуется (выбирается один из указанных вариантов)	Указывается документ, подтверждающий выполнение условия
6	Проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей	Выполнено / Не выполнено/ Не требуется (выбирается один из указанных вариантов)	Указывается документ, подтверждающий выполнение условия
7	Организация контроля режимов потребления тепловой энергии
7.1	Договор теплоснабжения, содержащий разделы по организации контроля режимов потребления тепловой энергии, разделы по организации контроля показателей качества теплоносителя	Выполнено / Не выполнено/ Не требуется (выбирается один из указанных вариантов)	Указывается документ, подтверждающий выполнение условия
7.2	Договора оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя, заключенного теплосетевой организацией с теплоснабжающей организацией	Выполнено / Не выполнено/ Не требуется (выбирается один из указанных вариантов)	Указывается документ, подтверждающий выполнение условия
8	Обеспечение качества теплоносителей	Выполнено / Не выполнено/ Не требуется (выбирается один из указанных вариантов)	Указывается документ, подтверждающий выполнение условия
9	Организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии	Выполнено / Не выполнено/ Не требуется (выбирается один из указанных вариантов)	Указывается документ, подтверждающий выполнение условия
10	Обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении	Выполнено / Не выполнено/ Не требуется (выбирается один из указанных вариантов)	Указывается документ, подтверждающий выполнение условия
11	Обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии
11.1	готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;	Выполнено / Не выполнено/ Не требуется (выбирается один из указанных вариантов)	Указывается документ, подтверждающий выполнение условия
11.2	соблюдение водно-химического режима: / - наличие графика химконтроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых сетей; / - отчёты о наладке водно-химического режима	Выполнено / Не выполнено/ Не требуется (выбирается один из указанных вариантов)	Указывается документ, подтверждающий выполнение условия
11.3	отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;	Выполнено / Не выполнено/ Не требуется (выбирается один из указанных вариантов)	Указывается документ, подтверждающий выполнение условия
11.4	наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;	Выполнено / Не выполнено/ Не требуется (выбирается один из указанных вариантов)	Указывается документ, подтверждающий выполнение условия
11.5	наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;	Выполнено / Не выполнено/ Не требуется (выбирается один из указанных вариантов)	Указывается документ, подтверждающий выполнение условия
11.6	наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло- электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;	Выполнено / Не выполнено/ Не требуется (выбирается один из указанных вариантов)	Указывается документ, подтверждающий выполнение условия
11.7	проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;	Выполнено / Не выполнено/ Не требуется (выбирается один из указанных вариантов)	Указывается документ, подтверждающий выполнение условия
11.8	выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;	Выполнено / Не выполнено/ Не требуется (выбирается один из указанных вариантов)	Указывается документ, подтверждающий выполнение условия
11.9	выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;	Выполнено / Не выполнено/ Не требуется (выбирается один из указанных вариантов)	Указывается документ, подтверждающий выполнение условия
12	Наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями	Выполнено / Не выполнено/ Не требуется (выбирается один из указанных вариантов)	Указывается документ, подтверждающий выполнение условия
13	Отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления	Выполнено / Не выполнено/ Не требуется (выбирается один из указанных вариантов)	Указывается документ, подтверждающий выполнение условия
14	Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии	Выполнено / Не выполнено/ Не требуется (выбирается один из указанных вариантов)	Указывается документ, подтверждающий выполнение условия

Документы, рассмотренные комиссией представлены в Приложении № 2 к настоящему акту.

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:
______________________________________ к работе в отопительный период 2022-2023 годов
  (готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

Объекты _________________________________________________ готовы/не готовы к работе в отопительный период 2022-2023 годов.

Председатель комиссии: __________________________________ А.И. Миронов
(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: __________________________________ А.В. Исаков
(подпись, расшифровка подписи)
        __________________________________ ФИО
(подпись, расшифровка подписи)
        __________________________________ ФИО
(подпись, расшифровка подписи)
        __________________________________ ФИО
(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«_____» ______________2022 г.

        / _________________/
(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя), теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

«____» ________________ 2022 г.
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: ________________________
(подпись уполномоченного должностного лица, проводившего проверку)
Приложение № 1

Информация о проведенных технических осмотрах, гидравлических испытаниях, технических освидетельствовании по котельным

Место нахождения объекта:____________________________________________________________
№ п/п	Наименование (тип) тепловой энергоустановки	Заводской №	Месяц и год выпуска	Дата проведённого ВО и ГИ	Примечание
	Образец заполнения
1.	КВа-3,0-95Г, / ст. № 1	№ 14/72	Декабрь / 2014 г.	01.08.2019	Котел стальной водогрейный Новоалтайский завод энергетического оборудования (ООО «НПО НЗЭО», Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Строительная, д. 38)
2.
Место нахождения объекта:___________________________________________________________
1.
2.
3.
.

Приложение № 2

Документы, рассмотренные комиссией:

1. Соглашения:
1.1. Соглашение об управлении системой теплоснабжения ____________;
1.2. Соглашение об управлении системой теплоснабжения ____________.
2. Температурный график на ______________________отопительный период:
– ______________________________________________________________.
3. График ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности котельной и пропускной способности тепловых сетей:
– __________________________________________________________.
4. Расчет допустимого времени устранения аварий и восстановления теплоснабжения, утвержден __________________________________________.
5. График проверки знаний эксплуатационного персонала котельной, утвержден _______________________________________________________________________.
6. График обучения (аттестации) руководящего персонала, _______________.
7. Приказ № ______________ от ___________________________ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и теплоснабжение потребителей.
8. Протокол проверки знаний:
Г1 (эксплуатация электроустановок):________________________________;
Г2 (Эксплуатация тепловых энергоустановок и тепловых сетей):_______________________________________________________________;
При наличии опасного производственного объекта:
А1 (основы промышленной безопасности):___________________________;
Б7 (эксплуатация систем газораспределения и газопотребления):_________;
Б8 (требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением):___________________________________выданы комиссией Ростехнадзора.
9. Приказ № _______ от _____________________ о назначении ответственного за электрохозяйство организации.
Приказ № _______ от _____________________ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок.
Приказ № _____ от _______________________ о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию производственных объектов систем газораспределения и газопотребления.
10. Протоколы проверки знаний у специалистов, оперативного, ремонтного и оперативно-ремонтного персонала подразделений, проведенной аттестационной комиссией ________________________________________________________:
№ ______________________________________________________________;
№ ___________________________________________________________.
11. Перечень эксплуатационной документации, утвержден.
12. Инструкции по эксплуатации тепловых энергоустановок и сетей, а также должностные инструкции на рабочих местах и инструкции по охране труда согласно утверждённому перечню (пункт 10):
13. Обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой персонала котельных и тепловых сетей утверждено __________________________________.
14. Перечень комплектации инструментами и оснасткой, необходимых для производства аварийно-восстановительных, ремонтных работ, утвержден _____________________________________________________________________.
15. Перечень комплектации оперативно-диспетчерской службы средствами связи и транспортом, утвержден ____________________________________________.
16. Перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей на котельной и тепловых сетях, утвержден ___________________________________.
17. План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах ____________________________ утвержден _______________________________________________________________.
18. Договор оказания услуг по передачи тепловой энергии, теплоносителя от «___» _________ 20__ г. № _______________________.
19. Договор поставки тепловой энергии (мощности) и теплоносителя от «___» _________ 20__ г. № _______________________.
20. Договор поставки тепловой энергии (мощности) и теплоносителя от «___» _________ 20__ г. № _______________________.
21. Акты о разграничении эксплуатационной ответственности, балансовой принадлежности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями: ___________________________________________.
22. Акт повторного ввода в эксплуатацию узла учета тепловой энергии:
– от _________________________________ 20 __ г.
23. График проведения гидравлических испытаний тепловых сетей на весенне-летний период ___________ г., утвержден ___________________________________.
24. Акты гидравлических испытаний тепловых сетей:
_________________________________________________________________________.
25. План подготовки к работе в отопительный период котельной от __________________ утвержден ___________________________________________.
26. Отчет по выполнению плана подготовки к работе в отопительный период котельной от ___________ г. утвержден ______________________________________.
28. Отчёты о наладке водно-химического режима котельных расположенных по адресам:
–._________________________________________________________________;
– _________________________________________________________________;
– _________________________________________________________________.
29. Контроль за водно-химическим режимом осуществляется в соответствии с
_________________________________________________________________________
30. Заключения экспертизы промышленной безопасности:
– __________________________________________________________________;
– __________________________________________________________________;
– __________________________________________________________________;
31. Графики планово-предупредительных работ на ______ г. по котельным расположенным по адресам:
–.__________________________________________________________________;
– ___________________________________________________________________;
– __________________________________________________________________.
32. Договор на поставку и транспортировку газа № ___________ от ________ г., между ___________________________________________________________________.
33. Договор на поставку твердого топлива (дрова, уголь, щепа) № _________ от ________ г., между _______________________________________________________.
34. Договор на поставку (дизельного топлива, мазута) № _________ от ______ г., между _______________________________________________________________.
35. Акты «проверки автоматики котлов и технологического процесса» котельной по адресам:
–.__________________________________________________________________;
– __________________________________________________________________;
– __________________________________________________________________.
36. Акт поверки приемки тепловых пунктов к отопительному сезону _______г. по адресам:
–._________________________________________________________________;
– _________________________________________________________________;
– _________________________________________________________________.